## Eingabe
Vereinfachte Berechnung von Temperaturen in unbeheizten Nebenräumen
Eingabefelder
Beschreibung Bauteil | [5 empty] | Korrekturfaktor |  | Fläche |  | U-Wert |  | U-Wert
[10 empty] | Variante 1 |  | Variante 2
Bauteil A | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum
Bauteil B | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum
Bauteil C | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum
Bauteil 1 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 2 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 3 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 4 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 5 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 6 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 7 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Bauteil 8 | vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Nettovolumen Nebenraum |  | m³
Innentemperatur Wohnraum |  | °C | Soll-Temperatur im konditionierten Raum laut Nutzungsprofil (= 22°C für Wohngebäude)
Luftwechsel Nebenraum |  | h-1 | Wenn keine genaueren Werte bekannt sind, ist 0,5 h-1 einzusetzen
Lüftungsleitwert | 0
| Variante 1 |  | Variante 2
Leitwert innen Li,u | 0 |  | 0
Leitwert außen Lu,e | 0 |  | 0
Leitwert Lu | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Temperatur im unbeheizten Nebenraum (Annahme Heizperiode November bis April)
Variante 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Variante 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Außentemperatur | 0.47 | 2.73 | 6.81 | 11.62 | 16.2 | 19.33 | 21.12 | 20.56 | 17.03 | 11.64 | 6.16 | 2.19
Note on G6: Korrekturfaktoren laut ÖNORM B 8110-6
Note on K7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)
Note on M7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)

## Beispiel 1
Vereinfachte Berechnung von Temperaturen in unbeheizten Nebenräumen
Eingabefelder
Beschreibung Bauteil | [5 empty] | Korrekturfaktor |  | Fläche |  | U-Wert |  | U-Wert
[10 empty] | Variante 1 |  | Variante 2
Wand zu Stiegenhaus | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum | [6 empty] | 467.6 |  | 2.2 |  | 2.2
Türen zu Stiegenhaus | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum | [6 empty] | 70 |  | 2.5 |  | 2.5
vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum
Außenwand Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 42 |  | 1.8 |  | 0.3
Außenfenster Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 27 |  | 3.5 |  | 1.3
Haustüre | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 4.5 |  | 3 |  | 1.8
Stiegenhaus Decke zu Dachboden | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 0.9 |  | 38.3 |  | 1.2 |  | 0.2
Kellerdecke Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 0.7 |  | 38.3 |  | 1.2 |  | 0.35
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Nettovolumen Nebenraum | 724 | m³
Innentemperatur Wohnraum | 22 | °C | Soll-Temperatur im konditionierten Raum laut Nutzungsprofil (= 22°C für Wohngebäude)
Luftwechsel Nebenraum | 0.5 | h-1 | Wenn keine genaueren Werte bekannt sind, ist 0,5 h-1 einzusetzen
Lüftungsleitwert | 123.08
| Variante 1 |  | Variante 2
Leitwert innen Li,u | 1203.72 |  | 1203.72
Leitwert außen Lu,e | 257.136 |  | 72.0775
Leitwert Lu | 288.947 |  | 167.9311
| Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Temperatur im unbeheizten Nebenraum (Annahme Heizperiode November bis April)
Variante 1 | 16.8318 | 17.3743 | 18.3537 | 19.5083 | 20.6077 | 21.3591 | 21.7888 | 21.6543 | 20.807 | 19.5131 | 18.1977 | 17.2447 | 17.9184
Variante 2 | 18.9963 | 19.3116 | 19.8808 | 20.5519 | 21.1908 | 21.6275 | 21.8772 | 21.7991 | 21.3066 | 20.5547 | 19.7902 | 19.2363 | 19.6279
Außentemperatur | 0.47 | 2.73 | 6.81 | 11.62 | 16.2 | 19.33 | 21.12 | 20.56 | 17.03 | 11.64 | 6.16 | 2.19
Note on G6: Korrekturfaktoren laut ÖNORM B 8110-6
Note on K7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)
Note on M7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)

## Beispiel2
Vereinfachte Berechnung von Temperaturen in unbeheizten Nebenräumen
Eingabefelder
Beschreibung Bauteil | [5 empty] | Korrekturfaktor |  | Fläche |  | U-Wert |  | U-Wert
[10 empty] | Variante 1 |  | Variante 2
Wand zu Stiegenhaus | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum | [6 empty] | 467.6 |  | 2.2 |  | 0.4
Türen zu Stiegenhaus | vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum | [6 empty] | 70 |  | 2.5 |  | 1.8
vom konditionierten Raum zum unbeheizten Nebenraum
Außenwand Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 42 |  | 1.8 |  | 0.3
Außenfenster Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 27 |  | 3.5 |  | 1.3
Haustüre | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 1 |  | 4.5 |  | 3 |  | 1.8
Stiegenhaus Decke zu Dachboden | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 0.9 |  | 38.3 |  | 1.2 |  | 0.2
Kellerdecke Stiegenhaus | vom unbeheizten Nebenraum nach außen |  |  |  |  | 0.7 |  | 38.3 |  | 1.2 |  | 0.35
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
vom unbeheizten Nebenraum nach außen
Nettovolumen Nebenraum | 724 | m³
Innentemperatur Wohnraum | 22 | °C | Soll-Temperatur im konditionierten Raum laut Nutzungsprofil (= 22°C für Wohngebäude)
Luftwechsel Nebenraum | 0.5 | h-1 | Wenn keine genaueren Werte bekannt sind, ist 0,5 h-1 einzusetzen
Lüftungsleitwert | 123.08
| Variante 1 |  | Variante 2
Leitwert innen Li,u | 1203.72 |  | 313.04
Leitwert außen Lu,e | 257.136 |  | 72.0775
Leitwert Lu | 288.947 |  | 120.2133
| Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Temperatur im unbeheizten Nebenraum (Annahme Heizperiode November bis April)
Variante 1 | 16.8318 | 17.3743 | 18.3537 | 19.5083 | 20.6077 | 21.3591 | 21.7888 | 21.6543 | 20.807 | 19.5131 | 18.1977 | 17.2447 | 17.9184
Variante 2 | 13.7321 | 14.6 | 16.1668 | 18.0139 | 19.7727 | 20.9747 | 21.6621 | 21.447 | 20.0914 | 18.0216 | 15.9171 | 14.3926 | 15.4704
Außentemperatur | 0.47 | 2.73 | 6.81 | 11.62 | 16.2 | 19.33 | 21.12 | 20.56 | 17.03 | 11.64 | 6.16 | 2.19
Note on G6: Korrekturfaktoren laut ÖNORM B 8110-6
Note on K7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)
Note on M7: Beschreibung (zB Bestand, Sanierung)

## Grundlagen
Vereinfachte Berechnung der Temperatur in einem unkonditionierten Raum - (vereinfachter Nachweis des 4K-Kriteriums)
θu = θi - Lu / Li,u * (θi - θa) |  | ® | Die Raumbilanzinnentemperatur des unkonditionierten Raumes (θu) ist der Mittelwert der so errechneten monatlichen Temperaturen über die Heizperiode.
θu | Temperatur im unkonditionierten Raum
θi | Temperatur im konditionierten Raum ( = 22 °C für Wohngebäude gemäß Nutzungsprofil)
θa | Außentemperatur, niedrigster Monatsmittelwert des Referenzklimas (= 0,47 °C)
Lu | Leitwert der Bauteile, die den konditionierten Innenraum über unkonditionierte Räume mit dem Außenraum thermisch verbinden in W/K, gemäß Formel (4) ÖNORM B 8110-6
Li,u | Leitwert zwischen innen und unkonditioniertem Raum, in W/K gemäß Formel (6) ÖNORM B 8110-6
Berechnung Lu in W/K: Formel (4) ÖNORM B 8110-6
Lu | Leitwert der Bauteile, die den konditionierten Innenraum über unkonditionierte Räume mit dem Außenraum thermisch verbinden in W/K, gemäß Formel (4) ÖNORM B 8110-6
Li,u | Leitwert zwischen innen und unkonditioniertem Raum, in W/K gemäß Formel (6) ÖNORM B 8110-6
Lu,e | Leitwert zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in W/K gemäß Formel (7) ÖNORM B 8110-6
LV,u,e | Lüftungsleitwert des unkonditionierten Raumes , in W/K
Berechnung Li,u und Lu,e in W/K: Formel (6) und Formel (7) ÖNORM B 8110-6
Li,u | Leitwert zwischen innen und unkonditioniertem Raum, in W/K gemäß Formel (6) ÖNORM B 8110-6
Lu,e | Leitwert zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in W/K gemäß Formel (7) ÖNORM B 8110-6
Ai,u | Fläche eines Einzelbauteils zwischen innen und unkonditioniertem Raum bzw. zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in m2
Ui,u | U-Wert Einzelbauteils zwischen innen und unkonditioniertem Raum bzw. zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in W/(m2)K
ℓψ,u,e, ℓψ,i,u | Länge einer zweidimensionalen Wärmebrücke zwischen innen und unkonditioniertem Raum bzw. zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in m
ψu,e, ψi,u | Korrekturkoeffizient einer zweidimensionalen Wärmebrücke zwischen innen und unkonditioniertem Raum bzw. zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in W/(m2)K
χu,e, χi,u | Korrekturkoeffizient einer dreidimensionalen Wärmebrücke zwischen innen und unkonditioniertem Raum bzw. zwischen unkonditioniertem Raum und außen, in W/K
Berechnung LV,u,e in W/K: ÖNORM B 8110-6
LV,u,e | Lüftungsleitwert des unkonditionierten Raumes , in W/K
cp,L * ρL | volumenbezogene Wärmespeicherfähigkeit von Luft, in Wh/(m3)K
man verwende: cp,L * ρL = 0,34
nL,u | Luftwechsel zwischen dem unkonditionierten Raum und dem Außenraum; sofern keine genauen Werte bekannt sind, ist nL,u = 0,5 h-1 zu setzen
Vf,u | freies Luftvolumen des unkonditionierten Raumes